**Erlaubnisschein  
für Arbeiten in Behältern und engen Räumen**

(gemäß DGUV-Regel 113-004 "Behälter, Silos und enge Räume“)

Objekt/Ort/Arbeitsstelle:

Art der Arbeiten:

Aufsichtführender:

Sicherungsposten:

1 Schutzmaßnahmen gegen Stoffe/Sauerstoffmangel:

Objekt ist entleert:  nein  ja

gereinigt  nein  ja

gespült mit:

abgetrennt durch:

Freimessen:

Sofortanzeigegerät:  nein  ja

Typ:

Luftanalyse:  nein  ja Uhrzeit

Ergebnis:

Lüftung:

Atemschutz erforderlich:  nein  ja Art:

2 Schutzmaßnahmen gegen Absturz

Persönliche Schutzausrüstungen

nein  ja System:

Anschlagpunkt:

3 Maßnahmen zur Rettung

Persönliche Schutzausrüstungen

nein  ja System:

4 Explosionsschutz-Maßnahmen

nein  ja welche:

5 Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefährdung

nein  ja welche:

6 Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefährdungen

nein  ja welche:

7 Sonstige Schutzmaßnahmen

|  |  |
| --- | --- |
| Festgelegte Schutzmaßnahmen ausgeführt von: | Arbeiten freigegeben von: |
|  |  |
|  | Unternehmer oder Aufsichtführender |
|  | Datum:  Uhrzeit: |
| Festgelegte Schutzmaßnahmen zur Kenntnis genommen: | |
|  |  |
| Unternehmer oder Beauftragter  beteiligter Unternehmen | Sicherungsposten |
| Datum:  Uhrzeit: | Datum:  Uhrzeit: |

Verlängerung der Erlaubnis:  nein  ja

Erneutes Freimessen:  nein  ja

Sofortanzeigegerät:  nein  ja Typ:

Luftanalyse:  nein  ja Ergebnis:

Sonstige Schutzmaßnahmen wie Nummern 2 – 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | Freigabe erteilt von: |
| Sicherungsposten | Unternehmer oder Aufsichtführender |
| Datum: Uhrzeit: | Datum: Uhrzeit: |
|  |  |
| Unternehmer oder Beauftragter  beteiligter Unternehmen | Unternehmer oder Beauftragter  beteiligter Unternehmen |
| Datum: Uhrzeit: | Datum: Uhrzeit: |

Schutzmaßnahmen aufgehoben und Arbeiten beendet:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: Uhrzeit: | Datum: Uhrzeit: |
|  |  |
| Sicherungsposten | Unternehmer oder Aufsichtführender |